## 10512修正
範例					新增設用電及躉售電力計畫書					編號：
表號：業營26					北西 區營業處
用戶名稱			XX科技股份有限公司					負責人	王XX					電號
用電地址			新北市五股工業區五權路					通訊處	新北市五股工業區五權路					連絡 電話 / 02-2000-0000
用電連絡人 或電機技師			黃XX					通訊處	新北市五股工業區五權路					連絡 電話
□	□	既 容	經常			KW		合計容量 新增設後	經 常	1300		KW	1.既設供電(或躉售)方式：
			週六半尖峰			KW			週六半尖峰			KW	相 線 仟伏
新	增		離峰			KW			離 峰			KW
			非夏月/半尖峰			KW			非夏月 /半尖峰			KW	2.自第 1 期起擬(或改)以
			躉售電力			KW			躉 售 電 力			KW	3 相 3 線 22.8 仟伏供電
設	設	設 量	備用電力			KW			備用電力			KW
各期新增設用電					經常 1300		KW，非夏月/半尖峰				KW	計畫至民國 107 年用電總容量為:
				週六半尖峰			KW				經常			1300	KW
		第一期107	年	6 月	20 日	離峰		KW，躉 售 電 力				KW	週六半尖峰				KW
				備用電力	(經常、自用發電、汽電共生)					KW	離 峰				KW
				經常		KW，非夏月/半尖峰				KW	非夏月/半尖峰				KW
				週六半尖峰			KW				躉售電力				KW
		第二期	年	月	日	離峰		KW，躉 售 電 力				KW	備用電力				KW
				備用電力	(經常、自用發電、汽電共生)					KW	(本欄資料僅提供參考)
				經常		KW，非夏月/半尖峰				KW	用 / 封測		產	半導體 / 封裝測試
				週六半尖峰			KW
		第三期	年	月	日	離峰		KW，躉 售 電 力				KW
				備用電力	(經常、自用發電、汽電共生)					KW	途		品
各期裝置特殊器具		器具名稱	相	AC/DC	電壓(KV)	容量(KVA)	具	合計容量	期別	器具名稱	相	AC/DC	電壓(KV)	容量(KVA)	具	合計容量	期別
		特殊主變壓器					500HP以上馬達(不含軋鋼用)

		電弧爐					不與台電併聯之發電機

		馬達 / 軋鋼 / 熱軋					與台電併聯之發電設備(另詳填自用發電設備計畫基本資料表)

		諧波源設備
用戶聲明		1.本用戶瞭解，電業基於發、供電設備特性及運轉維護 / 之限制，無法保證永不停電，用戶對用電不能中斷之 / 用電場所或設備，應視個別需要自備適當之發電機或 / 不停電電源裝置等，作為備用電源。					希 電	1.單路放射型。			□ 2.環路供電。
				3.一回線經常，一回線備用。
				望 方	4.二回線經常 □一次側併聯
				□一次側不併聯
		2.本用戶□是 □否 為能源管理法第16條所定「能源用戶」					受 式	5.重點網路。
		（台電不負審查責任，如有疑問請電洽主辦機關）
自備緊急電	源裝設計畫	1.無裝設計劃。					建廠進度	1.建廠用地洽購中。
		2.擬自第 期裝設下列緊急電源設備。					2.建廠用地已取得，惟尚未建廠。
		□2-1蓄電池。					3.建 ( 擴 ) 廠中。
		□2-2不停電電源裝置(UPS)。					4.已建(擴)廠完成。
		□2-3其他
申請人	認章					區電	本計畫新增設用電(或躉售電力)擬由：
			大 章					變電所 饋線供電
				小章				處檢	技術上：□無困難。□如后附檢討表。

				供討
區 處	核章欄	營業部門				規劃部門					單位主管

註	：	1.申請新增用電，其合計契約容量達1,000瓩或建築總樓地板面積達10,000平方公尺,及設置自用發電設備且需與
		本公司系統併聯或躉售電(不論契約多寡)者，應先填具本計畫書(各欄請確實填寫俾便檢討)。
		2.設置自用發電設備且需與本公司系統併聯者，應再加填「自用發電設備計劃基本資料表」。